## Plano Cablagem Lado Ascendente
|  | 5894 | [8 empty] | 6896 | [8 empty] | 7100 | [8 empty] | 8244 | [8 empty] | 8490 | [8 empty] | 8781 | [8 empty] | 8921
9012
EDIFÍCIO TÉCNICO - SANTA CITA P.K. 9.012
|  | 6213 P.K. 5.894 | [8 empty] | 6211 P.K. 6.896 | [8 empty] | 6209 P.K. 7.100 | [8 empty] | 6207 P.K. 8.244 | [8 empty] | 6205 P.K. 8.490 | [8 empty] | 6203 P.K.8.781 | [8 empty] | 6201 P.K.8.921
[41 empty] | 54 | [8 empty] | 54 | [8 empty] | 54 | [9 empty] | A | Agulha não talonável
|  |  | 2 |  |  | 62113. | a | I | 1052.1 | m |  | 2 | 16 | 20 | 62111. | a | I | 214.2 | m |  | 16 | 16 | 20 | 62109. | a | I | 1206.2 | m |  | 16 | 48 | 60 | 62107. | a | I | 258.3 | m |  | 48 | 71 | 88.75 | 62105. | a | I | 310.55 | m |  | 71 | 90 | 112.5 | 62103. | a | I | 160 | m |  | 90 | 107 | 133.75 | 62101. | a | I | 141 | m
[8 empty] | 4x2 |  | -8 | [6 empty] | 14x2 |  | -12 | [6 empty] | 14x2 |  | -12 | [6 empty] | 28x2 |  | -8 | [6 empty] | 28x2 |  | -2 | [6 empty] | 28x2 |  | -2 | [6 empty] | 28x2 |  | -2
[32 empty] | 64 | 62107. | b | I | 258.3 | m |  |  | 17 | 98 | 62105. | b | I | 310.55 | m |  |  | 36 | 120 | 62103. | b | I | 160 | m |  | 53 | 140 | 53 | 62101. | b | I | 141 | m |  |  |  |  | a | Agulha talonável
[35 empty] | 4x2 |  | -8 | [6 empty] | 21x2 |  | -25 | [6 empty] | 28x2 |  | -20 | [6 empty] | 28x2 |  | -3
[49 empty] | 8 |  | 62103. | c | I | 160 | m |  |  |  |  | 62101. | c | I | 141 | m
[53 empty] | 4x2 |  | -8 | [6 empty] | 14x2 |  | -28 |  |  |  |  | C | Calço motorizado
[69 empty] | T | Transportador duplo (posição + e - )
[40 empty] | 8 | 10 | 62205. | a | I | 310.55 | m |  | 8 | 12 | 15 | 62203. | a | I | 160 | m |  | 12 | 20 | 25 | 62201. | a | I | 141 | m
[44 empty] | 7x2 |  | -6 | [6 empty] | 14x2 |  | -16 | [6 empty] | 14x2 |  | -8 | [5 empty] | Transportador simples (posição +)
4293 | [68 empty] | S | Sinal Principal
| Ver Plano de Cablagem de Lamarosa |  |  |  |  | 62513. | a | I | 1052.1 | m |  |  |  |  | 62511. | a | I | 214.2 | m |  |  |  |  | 62509. | a | I | 1206.2 | m |  |  |  |  | 62507. | a | I | 258.3 | m |  |  |  |  | 62505. | a | I | 310.55 | m |  |  |  |  | 62503. | a | I | 160 | m |  |  |  |  | 62501. | a | I | 141 | m
[8 empty] | 14x2 |  | -20 | [6 empty] | 14x2 |  | -16 | [6 empty] | 14x2 |  | -16 | [6 empty] | 14x2 |  | -16 | [6 empty] | 14x2 |  | -16 | [6 empty] | 14x2 |  | -16 | [6 empty] | 14x2 |  | -16
[69 empty] | s | Sinal Principal
[24 empty] | 62909. | a | I | 1206.2 | m |  |  | 6 | 7.5 | 62907. | a | I | 258.3 | m |  |  |  |  | 62905. | a | I | 310.55 | m |  |  |  |  | 62903. | a | I | 160 | m |  |  |  |  | 62901. | a | I | 141 | m
[26 empty] | 7x2 |  | -14 | [6 empty] | 7x2 |  | -14 | [6 empty] | 7x2 |  | -14 | [6 empty] | 7x2 |  | -14 | [6 empty] | 7x2 |  | -14 |  |  |  |  | K | Sinal de contravia
[69 empty] | L | Sinal de contravia
[69 empty] | M | Sinal de manobra
[69 empty] | m | Sinal de manobra
[69 empty] | O | Passagem de nível
|  |  | 6893 | SA1 | S | 62111. | 1 | I | 13 | m | [10 empty] | 8241 |  | S | 62107. | 1 | I | 13 | m |  | 8580 |  | s | 62105. | 1 | I | 115 | m |  | 8873 |  | s | 62103. | 1 | I | 107 | m |  | 8921 |  | s | 62101. | 1 | I | 20 | m
[8 empty] | 18x1 |  | -4 | [11 empty] | S1 |  |  |  | 24x1 |  | (0) |  | Não instalado | S8/M8 |  |  |  | 14x1 |  | -3 |  |  | S4/M4 |  |  |  | 14x1 |  | (3) |  |  | S6/M6 |  |  |  | 14x1 |  | (3) | [13 empty] | P | Pedal |  |  |  | TELA FINAL
[6 empty] | (convel) |  | I |  | 10m | [13 empty] | (convel) |  | I |  | 10m |  |  |  |  | (convel) |  | I |  | 10m |  |  |  |  | (convel) |  | I |  | 10m |  |  |  |  | (convel) |  | I |  | 10m
[8 empty] | 18x1 |  | (0) | [15 empty] | 18x1 |  | (0) | [6 empty] | 18x1 |  | (0) | [6 empty] | 18x1 |  | (0) | [6 empty] | 18x1 |  | (0)
|  |  | 6898 | EAK-110 | E | 62511. | 1 | I | 12 | m | [10 empty] | 8248 | EAK-111 | p | 62507. | 1 | I | 14 | m |  | 8573 | EAK-114 | P | 62505. | 1 | I | 108 | m |  | 8866 | EAK-112 | P | 62503. | 1 | I | 100 | m |  | 8914 | EAK-113 | P | 62501. | 1 | I | 27 | m | [13 empty] | p | Pedal e contador de eixos
|  |  |  | (C.E. 42/69) |  | AZA1 BUS1 |  | 4x2 |  | -4 | [11 empty] | (C.E. 69/A1)(Pedal S1) |  | AZA1 BUS1 |  | 4x2 |  | -4 |  |  | Não instalado(Pedal S8/M8) |  | AZA1 BUS1 |  | 4x2 |  | -4 |  |  | (Pedal S4/M4) |  | AZA1 BUS1 |  | 4x2 |  | -4 |  |  | (Pedal S6/M6) |  | AZA1 BUS1 |  | 4x2 |  | -4
|  |  | 6898 | EAK-110 | E | 62711. | 1 | I | 12 | m | [10 empty] | 8248 | EAK-111 | p | 62707. | 1 | I | 14 | m |  | 8573 | EAK-114 | P | 62705. | 1 | I | 108 | m |  | 8866 | EAK-112 | P | 62703. | 1 | I | 100 | m |  | 8914 | EAK-113 | P | 62701. | 1 | I | 27 | m
|  |  |  | (C.E. 42/69) |  | (F1) |  | 2x1 |  | (0) | [11 empty] | (C.E. 69/A1)(Pedal S1) |  | (F1) |  | 2x1 |  | (0) |  |  | Não instalado(Pedal S8/M8) |  | (F1) |  | 2x1 |  | (0) |  |  | (Pedal S4/M4) |  | (F3) |  | 2x1 |  | (0) |  |  | (Pedal S6/M6) |  | (F3) |  | 2x1 |  | (0) | [13 empty] | E | Contador de eixos
[21 empty] | 8253 |  | s | 62107. | 2 | I | 24 | m |  | 8476 |  | M | 62105. | 2 | I | 24 | m |  | 8762 |  | M | 62103. | 2 | I | 34 | m |  | 8906 | M12 | m | 62101. | 2 | I | 25 | m
[22 empty] | STD |  |  |  | 8x1 |  | (0) |  |  | M1 |  |  |  | 6x1 |  | (0) |  |  | M7 |  |  |  | 6x1 |  | (0) | [6 empty] | 6x1 |  | (0)
[24 empty] | (convel) |  | I |  | 10m |  | 8574 |  | m | 62105. | 3 | I | 99 | m | [32 empty] | Alteração em relação à versão anterior
[26 empty] | 18x1 |  | (0) |  |  | M10 |  |  |  | 6x1 |  | (0)
Um 71
Armário Repetidor
[30 empty] | 8495 | Ag 1 | A | 62205. | 1 | I | 20 | m |  | 8786 | Ag 3 | A | 62203. | 1 | I | 20 | m |  | 8855 | Ag 5 | a | 62201. | 1 | I | 81 | m
[30 empty] | Não instalado |  |  |  |  | 4x1 |  | (0) | [6 empty] | 4x1 |  | (0) | [6 empty] | 4x1 |  | (0) | [10 empty] | NOTA: | Para ligação do Convel , instalar um cabo de 10 metros com direcção a montante dos Sinais principais:
[30 empty] | 8574 | C1 | C | 62205. | 2 | I | 114 | m | [29 empty] | SPGU : 24x1 se há aspecto verde + amarelo intermitente, (CV na lista de sinais)
[30 empty] | Não instalado |  |  |  |  | 4x1 |  | (0) | [10 empty] | 8906 | C3 | C | 62201. | 2 | I | 30 | m | [11 empty] | SPGU : 18x1 resto dos sinais principais
[53 empty] | 4x1 |  | (0)
[68 empty] | Quantidade de cabos |  |  | 4 |  | Entrada ao serviço em 24.06.2007 | [9 empty] | 16.07.2007
Retirada ligação da P.N.Km 7.034 , EAK-115 e EAK-116 .
[68 empty] | Tipo de Cabo | QT |  | 3 |  | Revista numeração dos Pedais dos Sinais S8/M8 , S6/M6 e S4/M4 | [8 empty] | M.Neto | 28.09.2006
[68 empty] | 2x1 | 261 |  | 2 |  | Actualização de acordo com Diagrama de Caminho de Cabos 3BF 34121 0002 ccAKE Ed.02 | [8 empty] | S.Paiva | 20.04.2006
[68 empty] | 4x1 | 265 |  | 1 |  | Aprovação de acordo com Fax REFER Nº 8796F05-LN de 31.05.2005 | [8 empty] | S.Paiva | 30.06.2005
[68 empty] | 6x1 | 182 |  | A |  | Inicial | [8 empty] | M.Neto | 11.02.2004
[68 empty] | 8x1 | 24 |  | Alterações | Localização |  |  |  |  | Designação |  |  |  |  | Assinatura | Data
[68 empty] | 10x1 | 0
[68 empty] | 12x1 | 0 | [5 empty] | Levantou
[68 empty] | 14x1 | 242 | [5 empty] | Calculou |  | M.Braga |  | 11.02.2004
[68 empty] | 18x1 | 13 | [5 empty] | Desenhou |  | M.Braga |  | 11.02.2004
[68 empty] | 24x1 | 13 | [5 empty] | Verificou |  | M.Neto |  | 12.02.2004
[68 empty] | 30x1 | 0 | [5 empty] | Nº 3BF 34121 0005 pcAKE |  |  |  |  | Direcção: Empreendimento LN
[68 empty] | 4x2 | 1731.4 | [5 empty] | Versão: | 4 |  | Folha: | 1/1 | Especialidade: Sinalização
[68 empty] | 7x2 | 2386.6
[68 empty] | 14x2 | 5204.75 | [10 empty] | DESº Nº | #VALUE!
[68 empty] | 21x2 | 310.55 |  | MODERNIZAÇÃO DA LINHA DO NORTE
[68 empty] | 28x2 | 1170.85
[68 empty] | VAV 2,5mm2-2x1 | 0 | [10 empty] | Versão: | #VALUE! | Folhas: | #VALUE!
[71 empty] | RAMAL DE TOMAR | [8 empty] | Escala: | S/Escala | Data: | #VALUE!
[68 empty] | Quantidade de cabos para ligação do convel | [11 empty] | Verificou: | #VALUE!
[68 empty] | 18x1 | 60 |  | ESTAÇÃO DE SANTA CITA | [8 empty] | O Responsável pela Especialidade
#VALUE!
[71 empty] | PLANO DE CABLAGEM (Lado Ascendente) | [8 empty] | O Director:
#VALUE!
Ficheiro: 3BF341210005pcAKE_04.xls
LAMAROSA
R
Copyright by REFER
Pelo Empreiteiro
Pela Fiscalização
Pelo Dono de Obra
Data:
Data:
Data:

## LISTA DE QUANTIDADES
Lista de quantidades
Lado Sul da Estação de Santa Cita
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2x1 | 261
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4x1 | 265
0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | [7 empty] | 6x1 | 182
0 | 0 | 0 | 0 | 4x2 | 1052.1 | 14x2 | 214.2 | 14x2 | 1206.2 | 28x2 | 258.3 | 28x2 | 310.55 | 28x2 | 160 | 28x2 | 141 | [7 empty] | 8x1 | 24
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | [7 empty] | 10x1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x2 | 258.3 | 21x2 | 310.55 | 28x2 | 160 | 28x2 | 141 | [7 empty] | 12x1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | [7 empty] | 14x1 | 242
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x2 | 160 | 14x2 | 141 | [7 empty] | 18x1 | 13
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 24x1 | 13
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 30x1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4x2 | 1731.4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 7x2 | 2386.6
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | [7 empty] | 14x2 | 5204.75
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7x2 | 310.55 | 14x2 | 160 | 14x2 | 141 | [7 empty] | 21x2 | 310.55
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 28x2 | 1170.85
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | VAV 2,5mm2-2x1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 14x2 | 1052.1 | 14x2 | 214.2 | 14x2 | 1206.2 | 14x2 | 258.3 | 14x2 | 310.55 | 14x2 | 160 | 14x2 | 141
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 11804.15 | 11804.15 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7x2 | 1206.2 | 7x2 | 258.3 | 7x2 | 310.55 | 7x2 | 160 | 7x2 | 141
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Quantidade de cabos p/
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | ligação do convel
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 18x1 | 60 | Lado Sul da Estação de Santa Cita
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | ELEMENTOS | PK | NOME
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | CE | 5920 | ANUNCIO
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | CE | 6908 | SA1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | CE | 7100 | LIB PN
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | CE+PEDAL | 8247 | S1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | PEDAL | 8862 | S4/M4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | PEDAL | 8913 | S6/M6
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | PEDAL | 8564 | S8/M8
0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Sinal 4 focos | 6903 | SA1
0 | 0 | 0 | 0 | 18x1 | 13 | 0 | 0 | 24x1 | 13 | 14x1 | 115 | 14x1 | 107 | 14x1 | 20 | 0 | 0 | [9 empty] | Sinal 3 focos | 8240 | S1
0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Sinal 2 focos | 8252 | STD
0 | 0 | 0 | 0 | 18x1 | 0 | 0 | 0 | 18x1 | 0 | 18x1 | 0 | 18x1 | 0 | 18x1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Sinal 2 focos | 8571 | S8/M8
0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Sinal 2 focos | 8869 | S4/M4
0 | 0 | 0 | 0 | 4x2 | 12 | 0 | 0 | 4x2 | 14 | 4x2 | 108 | 4x2 | 100 | 4x2 | 27 | 0 | 0 | [9 empty] | Sinal 2 focos | 8920 | S6/M6
0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 2x1 | 12 | 0 | 0 | 2x1 | 14 | 2x1 | 108 | 2x1 | 100 | 2x1 | 27 | 0 | 0 | [9 empty] | manobras | 8476 | M1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | manobras | 8574 | M10
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8x1 | 24 | 6x1 | 24 | 6x1 | 34 | 6x1 | 25 | 0 | 0 | [9 empty] | manobras | 8765 | M7
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | manobras | 8905 | M12
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18x1 | 0 | 6x1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Cabo LXV-1X50mm2 | 894 | qt=29 elementos
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | branco |  | S1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | branco |  | S8/M8
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | branco |  | S4/M4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | branco |  | S6/M6
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | PV |  | S8/M8
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | PV |  | S6/M6
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | SETA |  | S8/M8
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | SETA |  | S4/M4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x1 | 20 | 4x1 | 20 | 4x1 | 81 | 0 | 0 | [9 empty] | ID 1,2,R |  | S1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x1 | 114 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Agulhas n/talon | 8495 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x1 | 30 | 0 | 0 | [9 empty] | Agulhas n/talon | 8784 | 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Agulhas talon | 8860 | 5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Agulhas manual | 8612 | 7
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Agulhas manual | 8954 | 9I
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Agulhas manual | 9025 | 9II
[27 empty] | calço + MOTOR | 8565 | C1
| 0 |  | 0 |  | 2141.2 |  | 428.4 |  | 3683.6 |  | 1621.2 |  | 1913.75 |  | 1170 |  | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11804.15 |  | calço mot. | 8905 | C3
[27 empty] | Passagem Nível | 7034 | tipo B
[27 empty] | JUNTAS | 8245
[27 empty] | JUNTAS | 8475
[27 empty] | JUNTAS | 8566
[27 empty] | JUNTAS | 8575
[27 empty] | JUNTAS | 8764
[27 empty] | JUNTAS | 8864
[27 empty] | JUNTAS | 8915
[27 empty] | JUNTAS | 8906