## Plano Cablagem lado Descendente
129496
EDIFÍCIO TÉCNICO - FÁTIMA P.K. 129.496 | [8 empty] | 129494 | [8 empty] | 129792 | [8 empty] | 130000 | [8 empty] | 130295 | [8 empty] | 131079 | [8 empty] | 131302 | [8 empty] | 131814 | [8 empty] | 132367 | [8 empty] | 132602 | [8 empty] | 133152 | [5 empty] | 133687 | [8 empty] | 134003
[9 empty] | 6502 P.K.129.494 | [8 empty] | 6504 P.K.129.792 | [8 empty] | 6506 P.K.130.000 | [8 empty] | 6508 P.K.130.295 | [8 empty] | 6510 P.K.131.079 | [8 empty] | 6512 P.K.131.302 | [8 empty] | 6514 P.K.131.814 | [8 empty] | 6516 P.K.132.367 | [8 empty] | 6518 P.K.132.602 | [8 empty] | 6520 P.K.133.152 | [5 empty] | 6522 / (6719) P.K.133.687 | [8 empty] | 6524 / (6717) P.K.134.003
| 65102. | a | I | 58 | m |  |  |  |  | 65104. | a | I | 322.9 | m |  |  |  |  | 65106. | a | I | 218.4 | m |  |  |  |  | 65108. | a | I | 309.75 | m |  |  |  |  | 65110. | a | I | 823.2 | m |  |  |  |  | 65112. | a | I | 234.15 | m |  |  |  |  | 65114. | a | I | 537.6 | m |  |  |  |  | 65116. | a | I | 580.65 | m |  |  |  |  | 65118. | a | I | 246.75 | m |  |  |  |  | 65120. | a | I | 577.5 | m |  |  |  |  | 65122. | a | I | 561.75 | m |  | Ver Plano de Cablagem de Caxarias | [8 empty] | Ver Plano de Cablagem de Caxarias
|  |  | 28x2 |  | -3 | [6 empty] | 28x2 |  | -5 | [6 empty] | 28x2 |  | -5 | [6 empty] | 28x2 |  | -5 | [6 empty] | 28x2 |  | -5 | [6 empty] | 28x2 |  | -5 | [6 empty] | 28x2 |  | -5 | [6 empty] | 28x2 |  | -19 | [6 empty] | 21x2 |  | -16 | [6 empty] | 14x2 |  | -15 | [6 empty] | 14x2 |  | -15
| 65102. | b | I | 58 | m |  |  |  |  | 65104. | b | I | 322.9 | m |  |  |  |  | 65106. | b | I | 218.4 | m |  |  |  |  | 65108. | b | I | 309.75 | m |  |  |  |  | 65110. | b | I | 823.2 | m |  |  |  |  | 65112. | b | I | 234.15 | m |  |  |  |  | 65114. | b | I | 537.6 | m
|  |  | 28x2 |  | -4 | [6 empty] | 28x2 |  | (4) | [6 empty] | 28x2 |  | (4) | [6 empty] | 28x2 |  | (4) | [6 empty] | 21x2 |  | -15 | [6 empty] | 14x2 |  | -12 | [6 empty] | 4x2 |  | -8 | [57 empty] | A | Agulha não talonável
| 65102. | c | I | 58 | m |  |  |  |  | 65104. | c | I | 322.9 | m |  |  |  |  | 65106. | c | I | 218.4 | m |  |  |  |  | 65108. | c | I | 309.75 | m
|  |  | 28x2 |  | -7 | [6 empty] | 28x2 |  | -7 | [6 empty] | 28x2 |  | -13 | [6 empty] | 28x2 |  | -19
| 65102. | d | I | 58 | m |  |  |  |  | 65104. | d | I | 322.9 | m |  |  |  |  | 65106. | d | I | 218.4 | m |  |  |  |  | 65108. | d | I | 309.75 | m | [84 empty] | a | Agulha talonável
|  |  | 28x2 |  | -9 | [6 empty] | 14x2 |  | -28 | [6 empty] | 14x2 |  | -28 | [6 empty] | 4x2 |  | -8
| 65102. | e | I | 58 | m
|  |  | 14x2 |  | -28 | [111 empty] | C | Calço motorizado
| 65202. | a | I | 58 | m |  |  |  |  | 65204. | a | I | 322.9 | m |  |  |  |  | 65206. | a | I | 218.4 | m
|  |  | 14x2 |  | -8 | [6 empty] | 14x2 |  | -16 | [6 empty] | 7x2 |  | -6
| 65502. | a | I | 58 | m |  |  |  |  | 65504. | a | I | 322.9 | m |  |  |  |  | 65506. | a | I | 218.4 | m |  |  |  |  | 65508. | a | I | 309.75 | m |  |  |  |  | 65510. | a | I | 823.2 | m |  |  |  |  | 65512. | a | I | 234.15 | m |  |  |  |  | 65514. | a | I | 537.6 | m |  |  |  |  | 65516. | a | I | 580.65 | m |  |  |  |  | 65518. | a | I | 246.75 | m |  |  |  |  | 65520. | a | I | 577.5 | m |  |  |  |  | 65522. | a | I | 561.75 | m |  | Ver Plano de Cablagem de Caxarias | [8 empty] | Ver Plano de Cablagem de Caxariasl | [10 empty] | T | Transportador duplo (posição + e - )
|  |  | 14x2 |  | -12 | [6 empty] | 14x2 |  | -12 | [6 empty] | 14x2 |  | -12 | [6 empty] | 14x2 |  | -12 | [6 empty] | 14x2 |  | -12 | [6 empty] | 14x2 |  | -12 | [6 empty] | 14x2 |  | -12 | [6 empty] | 14x2 |  | -12 | [6 empty] | 14x2 |  | -12 | [6 empty] | 14x2 |  | -16 | [6 empty] | 14x2 |  | -16
| 65602. | a | I | 58 | m |  |  |  |  | 65604. | a | I | 322.9 | m |  |  |  |  | 65606. | a | I | 218.4 | m |  |  |  |  | 65608. | a | I | 309.75 | m |  |  |  |  | 65610. | a | I | 823.2 | m
|  |  | Vav 16mm2-2X1 |  | (0) | [6 empty] | Vav 16mm2-2x1 |  | (0) | [6 empty] | Vav 16mm2-2x1 |  | (0) | [6 empty] | Vav 16mm2-2x1 |  | (0) | [6 empty] | Vav 16mm2-2x1 |  | (0) | [75 empty] | t | Transportador simples (posição +)
[117 empty] | S | Sinal Principal
[117 empty] | s | Sinal Principal
[117 empty] | K | Sinal de contravia
[10 empty] | 65102. | 1 | I | 106 | m | S | S7/M7 | 129590 |  | 65104. | 1 | I | 11 | m | m | M12 | 129793 |  | 65106. | 1 | I | 34 | m | m | M2 | 130014 |  | 65108. | 1 | I | 95.8 | m | K | STCA | 130209.2 |  | 65110. | 1 | I | 23 | m | S | 1311A | 131076 |  | 65112. | 1 | I | 13 | m | s | 1313D | 131305 |  | 65114. | 1 | I | 23 | m | L | SAC2 | 131817 |  | 65116. | 1 | I | 13 | m | s | 1324D | 132370 |  | 65118. | 1 | I | 22 | m | S | 1326A | 132600 | [7 empty] | 67119. | 1 | I | !23 | m | S | 1337A | Pertence ao EAM de Caxarias |  |  | 65124. | 1 | I | 13 | m | B | 1340D | 134006
[12 empty] | 14x1 |  | -1 | [6 empty] | 6x1 |  | (0) | [6 empty] | 6x1 |  | (0) | [6 empty] | 8x1 |  | (0) | [6 empty] | 12x1 |  | -1 | [6 empty] | 18x1 |  | -2 | [6 empty] | 14x1 |  | (0) | [6 empty] | 12x1 |  | -1 | [6 empty] | 12x1 |  | -1 | [12 empty] | 12x1 |  | -1 | [7 empty] | 12x1 |  | -1 | [5 empty] | L | Sinal de contravia
[10 empty] | 65502. | 1 | I | 113 | m | P | P-EAK422 | 129597 | [19 empty] | 65508. | 1 | I | 90.8 | m | p | CE-EAK441 | 130214.2 |  | 65510. | 1 | I | 22 | m | E | P-EAK424 | 131081 |  | 65512. | 1 | I | 12 | m | E | P-EAK442 | 131300 |  | 65514. | 1 | I | 22 | m | E | CE-EAK425 | 131812 |  | 65516. | 1 | I | 12 | m | E | CE-EAK443 | 132365 |  | 65518. | 1 | I | 23 | m | E | CE-EAK426 | 132605 | [7 empty] | 67519. | 1 | I | !22 | m | E | CE-EAK510 | Pertence ao EAM de Caxarias |  |  | 65524. | 1 | I | 12 | m | E | CE-EAK444 | 134001
[12 empty] | 4x2 |  | -4 | [24 empty] | 4x2 |  | -4 | [6 empty] | 4x2 |  | -4 | [6 empty] | 4x2 |  | -4 | [6 empty] | 4x2 |  | -4 | [6 empty] | 4x2 |  | -4 | [6 empty] | 4x2 |  | -4 | [12 empty] | 4x2 |  | -4 | [7 empty] | 4x2 |  | -4
[10 empty] | 65702. | 1 | I | 113 | m | P | P-EAK422 | 129597 | [19 empty] | 65708. | 1 | I | 90.8 | m | p | CE-EAK441 | 130214.2 |  | 65710. | 1 | I | 22 | m | E | P-EAK424 | 131081 |  | 65712. | 1 | I | 12 | m | E | P-EAK442 | 131300 |  | 65714. | 1 | I | 22 | m | E | CE-EAK425 | 131812 |  | 65716. | 1 | I | 12 | m | E | CE-EAK443 | 132365 |  | 65718. | 1 | I | 23 | m | E | CE-EAK426 | 132605 | [7 empty] | 67719. | 1 | I | !22 | m | E | CE-EAK510 | Pertence ao EAM de Caxarias |  |  | 65724. | 1 | I | 12 | m | E | CE-EAK444 | 134001 |  |  | M | Sinal de manobra
[12 empty] | 2x1 |  | (0) (F2) | [24 empty] | 2x1 |  | (0) (F4) | [6 empty] | 2x1 |  | (0) (F2) | [6 empty] | 2x1 |  | (0 (F4) | [6 empty] | 2x1 |  | (0) (F2) | [6 empty] | 2x1 |  | (0)(F4) | [6 empty] | 2x1 |  | (0) (F2) | [12 empty] | 2x1 |  | (0) (F1) | [7 empty] | 2x1 |  | (0) (F4)
[10 empty] | 65102. | 2 | I | 131 | m | S | S5/M5 | 129595 | [19 empty] | 65108. | 2 | I | 84 | m | s | S2 | 130221
[12 empty] | 14x1 |  | -1 | [24 empty] | 30x1 |  | -1 | [75 empty] | m | Sinal de manobra
[10 empty] | 65502. | 2 | I | 137.8 | m | P | P-EAK421 | 129601.8 | [19 empty] | 65108. | 3 | I | 23 | m | L | SC2 | 130298
[12 empty] | 4x2 |  | -4 | [24 empty] | 30x1 |  | -5
[10 empty] | 65702. | 2 | I | 137.8 | m | P | P-EAK421 | 129601.8 | [19 empty] | 65508. | 2 | I | 23.8 | m | p | CE-EAK423 | 130291.2 | [72 empty] | O | Passagem de nível
[12 empty] | 2x1 |  | (0) (F2) | [24 empty] | 4x2 |  | -4
[10 empty] | 65102. | 3 | I | 173 | m | S | S3/M3 | 129637 | [19 empty] | 65708. | 2 | I | 23.8 | m | p | CE-EAK423 | 130291.2
[12 empty] | 24x1 |  | -3 | [24 empty] | 2x1 |  | (0) (F2) | [75 empty] | P | Pedal
[10 empty] | 65502. | 3 | I | 179.8 | m | P | P-EAK420 | 129643.8
[12 empty] | 4x2 |  | -4
[10 empty] | 65702. | 3 | I | 179.8 | m | P | P-EAK420 | 129643.8 | [99 empty] | p | Pedal e contador de eixos
[12 empty] | 2x1 |  | (6) (F2)
| 65100. | 1 | I | 147 | m | K | SC3/M9 | 129613
|  |  | 12x1 |  | -1 | [111 empty] | E | Contador de eixos
| 65500. | 1 | I | 153.8 | m | P | P-EAK440 | 129619.8
|  |  | 4x2 |  | -4
| 65700. | 1 | I | 153.8 | m | P | P-EAK440 | 129619.8 | [109 empty] | Alteração em relação à versão anterior
|  |  | 2x1 |  | (0) (F4)
Um 71
Armário Repetidor
[28 empty] | 65206. | 1 | I | 100 | m | A | Ag 2II | 129910
[30 empty] | 4x1 |  | (0)
[10 empty] | 65202. | 1 | I | 198 | m | a | Ag. 8 | 129657 |  | 65204. | 1 | I | 64 | m | A | Ag. 6I | 129743 |  |  |  |  | 8 | m |  |  | 129913
[12 empty] | 4x1 |  | (0) | [6 empty] | 4x1 |  | (0) | [6 empty] | 4x1 |  | (1)
[10 empty] | 65202. | 2 | I | 200 | m | a | Ag. 6II | 129659 | [10 empty] | 65206. | 2 | I | 25 | m | A | Ag 2I | 129995 | [79 empty] | NOTA: | Para ligação do Convel , instalar um cabo de 8 metros com direcção a montante dos Sinais principais:
[12 empty] | 4x2 |  | (4) | [15 empty] | 4x1 |  | (0) | [83 empty] | SPGU : 24x1 se há aspecto verde + amarelo intermitente, (CV na lista de sinais)
[31 empty] | 8 | m |  |  | 129992 | [80 empty] | SPGU : 18x1 resto dos sinais principais
[30 empty] | 4x1 |  | (1)
Quantidade de cabos
[118 empty] | Tipo de Cabo | Estação
[118 empty] | 2x1 | 802
[118 empty] | 4x1 | 403 | 5 | Com base no plano de cablagem 3BF 34101 0896 pcAKE da Fase N do projecto | [5 empty] | 09.05.05
[118 empty] | 6x1 | 45 | 4 |  | Actualização dos cabos VAV |  |  |  | M.Neto | 14.08.03
[118 empty] | 8x1 | 95.8 | 3 |  | Revisão Geral |  |  |  | M.Neto | 29.05.03
[118 empty] | 10x1 | 0 | 2 | Alteração referente aos cabos tipo 500 e à restruturação dos cabos tipo 100 do Arm. 6506 até ao Edifício Técnico |  |  |  |  | M.Neto | 29.03.03
[118 empty] | 12x1 | 218 | 1 | Alteração conforme carta da REFER Ref.700LN/4148/00-LN de 19.12.2000 e 435/01-LN de 12.02.2001 |  |  |  |  | M.Braga | 30.05.01
[118 empty] | 14x1 | 260 | B |  | Revisão Geral |  |  |  | M.Braga | 27.11.00
[118 empty] | 18x1 | 13 | A |  | Inicial |  |  |  | M.Braga | 27.01.00
[118 empty] | 24x1 | 173 | Alterações |  | Designação |  |  |  | Assinatura | Data
[118 empty] | 30x1 | 107 |  |  | Projectado | M.Braga | 27.01.00
[118 empty] | 4x2 | 1849.35
[118 empty] | 7x2 | 218.4 |  |  | Desenhado | M.Braga | 27.01.00
[118 empty] | 14x2 | 6824.25 |  |  | Verificado | M. Neto | 30.11.00
[118 empty] | 2,5mm2-14X2 | 0 |  |  | Dir. Projecto | D.Martins | 30.11.00
[118 empty] | 21x2 | 1069.95
[118 empty] | 28x2 | 4960.75 |  |  | Nº 3BF 34101 0037 pc AKE |  |  |  | TROÇO 2
[118 empty] | VAV 16mm2-2x1 | 1732.25
[120 empty] | MODERNIZAÇÃO DA LINHA DO NORTE |  |  |  |  | DESº Nº
[118 empty] | Quantidade de cabos para ligação do convel | [6 empty] | Escalas: | Folhas: | Data:
[120 empty] | SUB-TROÇO 2.1 : ENTRONCAMENTO / ALBERGARIA | [6 empty] | MAI. 2005
[118 empty] | 18x1 | 104 | [5 empty] | Ficheiro:
[120 empty] | ESTAÇÃO DE FÁTIMA FASE 5.1 | [5 empty] | 3BF341010037pcAKE_05.xls
PLANO DE CABLAGEM (Solução Definitiva)
CAXARIAS
R
PROJECTOS LINHA DO NORTE
© Copyright by REFER

## SOMATÓRIO TOTAL
Lista de quantidades
0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x1 | 802
0 | 0 | 0 | 0 | 28x2 | 58 | 28x2 | 322.9 | 28x2 | 218.4 | 28x2 | 309.75 | 28x2 | 823.2 | 28x2 | 234.15 | 28x2 | 537.6 | 28x2 | 580.65 | 21x2 | 246.75 | 14x2 | 577.5 | 14x2 | 561.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x1 | 403
0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6x1 | 45
0 | 0 | 0 | 0 | 28x2 | 58 | 28x2 | 322.9 | 28x2 | 218.4 | 28x2 | 309.75 | 21x2 | 823.2 | 14x2 | 234.15 | 4x2 | 537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8x1 | 95.8
0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10x1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 28x2 | 58 | 28x2 | 322.9 | 28x2 | 218.4 | 28x2 | 309.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12x1 | 218
0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14x1 | 260
0 | 0 | 0 | 0 | 28x2 | 58 | 14x2 | 322.9 | 14x2 | 218.4 | 4x2 | 309.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18x1 | 13
0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24x1 | 173
0 | 0 | 0 | 0 | 14x2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30x1 | 107
0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x2 | 1849.35
0 | 0 | 0 | 0 | 14x2 | 58 | 14x2 | 322.9 | 7x2 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7x2 | 218.4
0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14x2 | 6824.25
0 | 0 | 0 | 0 | 14x2 | 58 | 14x2 | 322.9 | 14x2 | 218.4 | 14x2 | 309.75 | 14x2 | 823.2 | 14x2 | 234.15 | 14x2 | 537.6 | 14x2 | 580.65 | 14x2 | 246.75 | 14x2 | 577.5 | 14x2 | 561.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5mm2-14X2 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21x2 | 1069.95
0 | 0 | 0 | 0 | Vav 16mm2-2X1 | 58 | Vav 16mm2-2x1 | 322.9 | Vav 16mm2-2x1 | 218.4 | Vav 16mm2-2x1 | 309.75 | Vav 16mm2-2x1 | 823.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28x2 | 4960.75
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VAV 16mm2-2x1 | 1732.25
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18771.75 | 18771.75 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quantidade de cabos p/
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ligação do convel
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18x1 | 104
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | 0 | 0 | I | 0 | I | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14x1 | 106 | 6x1 | 11 | 6x1 | 34 | 8x1 | 95.8 | 12x1 | 23 | 18x1 | 13 | 14x1 | 23 | 12x1 | 13 | 12x1 | 22 | 0 | 0 | 12x1 | !23 | 12x1 | 13
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | 0 | 0 | I | 0 | I | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x2 | 90.8 | 4x2 | 22 | 4x2 | 12 | 4x2 | 22 | 4x2 | 12 | 4x2 | 23 | 0 | 0 | 4x2 | !22 | 4x2 | 12
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | 0 | 0 | 0 | I | 0 | I | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x1 | 90.8 | 2x1 | 22 | 2x1 | 12 | 2x1 | 22 | 2x1 | 12 | 2x1 | 23 | 0 | 0 | 2x1 | !22 | 2x1 | 12
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14x1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30x1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x2 | 137.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30x1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x1 | 137.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x2 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24x1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x1 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x2 | 179.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x1 | 179.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 12x1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 4x2 | 153.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 2x1 | 153.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x1 | 198 | 4x1 | 64 | 4x1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x2 | 200 | 0 | 0 | 4x1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 |  | 918.6 |  | 3929.5 |  | 1603.8 |  | 2033.5 |  | 3724.8 |  | 769.45 |  | 1649.8 |  | 1228.3 |  | 530.5 |  | 1223 |  | 1123.5 |  | 0 |  | 37 | 18771.75