## Cabos a subst
ANEXO 12 - TABELA COM OS CABOS DE FIBRA ÓTICA A SUBSTITUIR
Conc./ Linha/ Ramal | Troço | Código do Cabo | Cabos de FO a Substituir | PK inicial [m] | PK final [m] | Comprimento | Tarefa | Tipo de Instalação dos Cabos de FO Existentes | Tipo de Instalação Pretendida para o Novo Cabo 96FO | Observações | Número de Cabos de 96FO a instalar | Abertura dos Cabos Existentes
Linear (m)
Linha Norte | Vale de Santarém - Entroncamento | PLSA-ENT020Fd01 | #1 - Cabo A 20FO Desc. - Vale de Santarém - Entroncamento | 66291 | 106302 | 40011 | Substituir/Eliminar | Monotubo PEAD 40mm em canalete | Monotubo PEAD 40mm com o cabo de 20FO. O Cabo de 20FO depois pode ser desinstalado. | Novo cabo de 96FO desc. Tem de abrir nos mesmo locais que o Cabo #1 Desc. | 1 | Anexo 13 -> L.Norte -> 0 - Vale de Santarém - Entroncamento
| Entroncamento - Lamarosa | PENT-AVO020Fd02 | Cabo #2 A de 20FO Desc. - Entrº - Lamarosa | 106302 | 114493 | 8111 | Eliminar | Monotubo PEAD 40mm em canalete |  | Cabo #32 de 60FO Desc. tem de abrir em todos os locais do #2 para baldear os circuitos | 1 | Anexo 13 -> L.Norte -> 1 - Entroncamento - Lamarosa
|  | PENT-AVE036Fa11 | Cabo #11 - 36FO Asc. - Entroncamento - Lamarosa |  |  |  | Substituir/Eliminar | Monotubo PEAD 40mm enterrado em vala | Monotubo PEAD 40mm com o cabo 36FO. O cabo de 36FO depois pode ser desinstalado. | Novo cabo de 96FO Asc. tem de abrir nos mesmos locais que o Cabo #11 Asc.
| Lamarosa - Albergaria | PENT-AVO020Fd02 | Cabo #2 A de 20FO Desc. - Lamarosa - Albergaria | 114493 | 149293 | 34880 | Substituir/Eliminar | Monotubo PEAD 40mm em canalete | Monotubo PEAD 40mm com o cabo 20FO. O cabo de 20FO depois pode ser desinstalado. | Novo cabo de 96FO Desc. tem de abrir nos mesmos locais que o Cabo #2 Desc. | 2 | Anexo 13 -> L.Norte -> 2 - Lamarosa - Albergaria
|  | PENT-AVE036Fa11 | Cabo #11 - 36FO Asc. - Entroncamento - Lamarosa |  |  |  | Substituir/Eliminar | Monotubo PEAD 40mm enterrado em vala | Monotubo PEAD 40mm com o cabo 36FO. O cabo de 36FO depois pode ser desinstalado. | Novo cabo de 96FO Asc. tem de abrir nos mesmos locais que o Cabo #11 Asc.
| Albergaria - Pombal | PENT-AVO020Fd02 | Cabo #2 A de 20FO Desc. - Lamarosa - Albergaria | 149293 | 169604 | 20500 | Substituir/Eliminar | Monotubo PEAD 40mm em canalete | Monotubo PEAD 40mm com o cabo 20FO. O cabo de 20FO depois pode ser desinstalado. | Novo cabo de 96FO Desc. tem de abrir nos mesmos locais que o Cabo #2 Desc. | 1 | Anexo 13 -> L.Norte -> 3 - Albergaria - Pombal
| Pombal - Soure | PPOM-COB048Fa15 | Cabo #15 48FO - Pombal - Soure | 169604 | 185347 | 15473 | Substituir/Eliminar | Tritubo 40mm | Tubo vago do tritubo PEAD 40mm (caso exista) ou no tubo ocupado com o cabo de 48FO. O cabo de 48FO depois pode ser desinstalado. | Novo cabo de 95FO Asc tem de abrir nos mesmos locais que o Cabo #15 Asc. | 2 | Anexo 13 -> L.Norte -> 4 - Pombal - Soure
|  | PENT-AVO020Fd02 | Cabo #2 A de 20FO Desc. - Pombal - Soure |  |  |  | Substituir/Eliminar | Monotubo PEAD 40mm em canalete | Monotubo PEAD 40mm com o cabo 20FO. O cabo de 20FO depois pode ser desinstalado. | Novo cabo de 96FO Desc. tem de abrir nos mesmos locais que o Cabo #2 Desc.
| Soure - Alfarelos | PENT-AVO020Fd02 | Cabo #2 A de 20FO Desc. - Soure - Alfarelos | 185347 | 198339 | 13000 | Substituir/Eliminar | Monotubo PEAD 40mm em canalete | Monotubo PEAD 40mm com o cabo 20FO. O cabo de 20FO depois pode ser desinstalado. | Novo cabo de 96FO Desc. tem de abrir nos mesmos locais que o Cabo #2 Desc e #12 Desc. | 2 | Anexo 13 -> L.Norte -> 5 - Soure - Alfarelos
|  | PADO-ALF020Fd12 | Cabo #12 B 20FO Desc. - Soure - Alfarelos |  |  |  | Eliminar | Monotubo PEAD 40mm em canalete
|  | PPOM-COB048Fa15 | Cabo #15 48FO Asc. - Soure - Alfarelos |  |  |  | Substituir/Eliminar | Tritubo 40mm | Tubo vago do tritubo PEAD 40mm (caso exista) ou no tubo ocupado com o cabo de 48FO. O cabo de 48FO depois pode ser desinstalado. | Novo cabo de 96FO Asc. tem de abrir nos mesmos locais que o Cabo #15 Asc.
| Alfarelos - Coimbra B | PENT-AVO020Fd02 | Cabo #2 A de 20FO Desc. - Alfarelos - Coimbra B | 198339 | 217294 | 18955 | Substituir/Eliminar | Monotubo de 32mm dentro do tubo de 110mm | Monotubo PEAD 32mm com o cabo 20FO. O cabo de 20FO depois pode ser desinstalado. | Novo cabo de 96FO Desc. tem de abrir nos mesmos locais que o Cabo #2 Desc. | 1 | Anexo 13 -> L.Norte -> 6 - Alfarelos - Coimbra B
| Pampilhosa - Aveiro | PPAM-AVO036Fa05 | Cabo #5 de 36FO Asc. - Pampilhosa-Aveiro | 231300 | 272676 | 41376 | Substituir/Eliminar | Monotubo PEAD 40mm em canalete | Monotubo PEAD 40mm com o cabo 36FO. O cabo de 36FO depois pode ser desinstalado. | Novo cabo de 96FO Asc. tem de abrir nos mesmos locais que o Cabo #5 Asc. e #2 Desc. | 1 | Anexo 13 -> L.Norte -> 7 - Pampilhosa - Aveiro
|  | PENT-AVO020Fd02 | Cabo #2 A de 20FO Desc. - Pampilhosa - Aveiro |  |  |  | Eliminar | Monotubo PEAD 40mm em canalete |  | Cabo #22 de 60FO Desc. tem de abrir nos mesmos locais que o cabo #5 Asc.
| Aveiro - Ovar | POVA-GAI036Fa04 | Cabo #4 de 36FO Asc. - Aveiro - Ovar (Sirti) | 272676 | 300776 | 28100 | Substituir/Eliminar | Monotubo PEAD 50mm | Monotubo PEAD 50mm com o cabo de 36FO. O cabo de 36FO depois pode ser desinstalado. | Novo cabo de 96FO Asc. tem de abrir nos mesmos locais que o Cabo #4 Asc e #9 Desc. | 1 | Anexo 13 -> L.Norte -> 8 - Aveiro - Ovar
|  | PAVO-OVA020Fa09 | Cabo #9 de 20FO Desc. - Aveiro-Ovar |  |  |  | Eliminar | Tubo do tritubo PEAD 40mm |  | Circuitos vao ser baldeados para o novo cabo 96FO Asc.
| Ovar - Espinho | POVA-GAI036Fa04 | Cabo #4 de 36FO Asc. - Aveiro - Ovar (Sirti) | 300776 | 316792 | 16616 | Substituir/Eliminar | Monotubo PEAD 50mm | Monotubo PEAD 50mm com o cabo de 36FO. O cabo de 36FO depois pode ser desinstalado. | Novo cabo de 96FO Asc. tem de abrir nos mesmos locais que o Cabo #4 Asc. | 1 | Anexo 13 -> L.Norte -> 9 - Ovar - Espinho
| Gaia - Campanhã | PPCA-ESP036Fd07 | #7 - Cabo 36FO B Desc. - Espinho - Campanhã | 316792 | 336079 | 19287 | Eliminar | Monotubo PEAD 40mm |  |  | 1
|  | Novo cabo 96FO |  | 332239 | 336079 | 3840 | Instalar |  | Via Desc e em monotubo PEAD 40mm ocupado
Linha do Minho | Campanhã- Porto São Bento | PPSB-PCA036Fa08 | Cabo #8 A de 36FO Desc. - P.S.Bento - P.Campanhã | 0 | 2618 | 2618 | Substituir/Eliminar | Monotubo PEAD 40mm | Monotubo PEAD 40mm com o cabo 36FO. O cabo de 36FO depois pode ser desinstalado. | Novo cabo de 96FO Asc. tem de abrir nos mesmos locais que o Cabo #8 Asc. | 1 | Anexo 13 -> L.Minho -> 1 - Campanha - P.S.Bento
| Campanhã - Contumil | PPCA-ERM020Fa01 | Cabo #1 A de 20FO Asc. - P. Campanhã - Contumil | 0 | 2443 | 2443 | Eliminar | Monotubo PEAD 40mm |  | Cabo direto entre campanha e contumil | 1 | Anexo 13 -> L.Minho -> 2 - Campanha - Contumil
|  | PPCA-ERM020Fd02 | Cabo #2 B de 20FO Desc. - P. Campanhã - Contumil |  |  |  | Substituir/Eliminar |  | Monotubo PEAD 40mm com o cabo 20FO desde Campanhã até ao CCO Contumil. O cabo de 20FO depois pode ser desinstalado. | > Novo cabo de 96FO desc. Campanhã - CCO Contumil tem de abrir nos mesmo locais que o Cabo #2 Desc. > Circuitos vao ser baldeados para cabo #11. Cabo a instalar em monotubo PEAD 40mm ocupado.
Linha de Leixões | Contumil - Leixões | PCOL-LES020Fd01 | Cabo #1 de 20FO - Contumil - Leixões | 2443 | 20984 | 18541 | Substituir/Eliminar | Diretamente em canalete | Monotubo PEAD 40mm a instalar no canalete. O cabo de 20FO depois pode ser desinstalado. | Novo cabo de 96FO desc. Tem de abrir nos mesmo locais que o Cabo #1 Desc. | 1 | Anexo 13 -> L.Leixoes -> 1 - Contumil - Leixões
Ramal de Aveiro | TMM Cacia - Porto Aveiro | Novo 96FO |  | 0 | 8714 | 8700 | Instalar |  | Monotubo PEAD 40mm vago | Instalar novo cabo de 96FO | 1
Ramal de Alfarelos | Alfarelos - B.Lares | PALF-BLA048Fa01 | Cabo #1 de 48FO (misto) - Alfarelos - B. Lares | 13500 | 0 | 13500 | Substituir/Eliminar | Monotubo PEAD 40mm | Tubo vago do tritubo (caso exista) PEAD 40mm com o cabo de 48FO. O cabo de 48FO depois pode ser desinstalado. | Novo cabo de 96FO Asc tem de abrir nos mesmo locais que o cabo #1 Asc | 1 | Anexo 13 -> R.Alfarelos -> 1 - Alfarelos - B.Lares
Ramal de Tomar | Lamarosa - Tomar | Novo 96FO |  | 0 | 14711 | 14700 | Instalar |  | Novo cabo de 96FO a instalar num tubo vago do tritubo PEAD 40mm | Instalar novo cabo de 96FO | 1
Concordância S.Gemil | S.Gemil - Ermesinde | PERM-SGE020Fd01 | Cabo #1 de 20FO Desc.- S.Gemil - Ermesinde | 3800 | 8429 | 12229 | Substituir/Eliminar | Monotubo PEAD 40mm em canalete | Monotubo PEAD 40mm com o cabo de 20FO. O Cabo de 20FO depois pode ser desinstalado. | Novo cabo de 96FO desc. Tem de abrir nos mesmo locais que o Cabo #1 Desc. | 1 | Anexo 13 -> C.São Gemil -> 1 - S.Gemil - Ermesinde