## ANEXO I-Atenuação-Juntas
ENSAIO DE ATENUAÇÃO DE JUNTAS DE FIBRA ÓPTICA COM OTDR
| Cabo: |  |  | Lisboa-Porto | [11 empty] | Tipo: | TONGZE L4+1x12U4ST | [7 empty] | Troço: |  |  | Lisboa-Coimbra
| Data de Instalação do cabo: | [6 empty] | 2012-12-12 | [8 empty] | Bobine de Lanço de Inicio G652 com: | [15 empty] | m
[17 empty] | Bobine de Lanço de Fim G652 com: | [15 empty] | m
| Eq. Medida-Marca e Modelo: | [6 empty] | Ando xxxxxx | [8 empty] | Distância sem Bobine de Lanço: | [15 empty] | m
| l: |  |  | 1310 |  | nm |  | IOR: | Fornecido pelo Fabricante | [7 empty] | Distância com Bobine de Lanço: | [15 empty] | m
| Junta 1 |  |  |  | Junta 2 |  |  |  | Junta .. |  |  |  | Junta .. |  |  |  | Junta .. |  |  |  | Junta .. |  |  |  | Junta .. |  |  |  | Junta ..
FO Nº | PK |  |  |  | PK |  |  |  | PK |  |  |  | PK |  |  |  | PK |  |  |  | PK |  |  |  | PK |  |  |  | PK |  |  |  | Aten. Média Troço | FO Tipo
| Km FO | Km FO |  |  | Km FO | Km FO |  |  | Km FO | Km FO |  |  | Km FO | Km FO |  |  | Km FO | Km FO |  |  | Km FO | Km FO |  |  | Km FO | Km FO |  |  | Km FO | Km FO
|  |  |  | Aten. |  |  |  | Aten. |  |  |  | Aten. |  |  |  | Aten. |  |  |  | Aten. |  |  |  | Aten. |  |  |  | Aten. |  |  |  | Aten.
| ® | ¬ | NTM | Média | ® | ¬ | NTM | Média | ® | ¬ | NTM | Média | ® | ¬ | NTM | Média | ® | ¬ | NTM | Média | ® | ¬ | NTM | Média | ® | ¬ | NTM | Média | ® | ¬ | NTM | Média
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Observações: | [24 empty] | Técnico:
Data:
ENSAIO DE ATENUAÇÃO DE JUNTAS DE FIBRA ÓPTICA COM OTDR
| Cabo: | [14 empty] | Tipo: | [8 empty] | Troço:
| Data de Instalação do cabo: | [15 empty] | Bobine de Lanço de Inicio G652 com: | [15 empty] | m
[17 empty] | Bobine de Lanço de Fim G652 com: | [15 empty] | m
| Eq. Medida-Marca e Modelo: | [15 empty] | Distância sem Bobine de Lanço: | [15 empty] | m
| l: |  |  | 1550 |  | nm |  | IOR: | [8 empty] | Distância com Bobine de Lanço: | [15 empty] | m
| Junta 1 |  |  |  | Junta 2 |  |  |  | Junta .. |  |  |  | Junta .. |  |  |  | Junta .. |  |  |  | Junta .. |  |  |  | Junta .. |  |  |  | Junta ..
FO Nº | PK | 5+350 |  |  | PK |  |  |  | PK |  |  |  | PK |  |  |  | PK |  |  |  | PK |  |  |  | PK |  |  |  | PK |  |  |  | Aten. Média Troço | FO Tipo
| Km FO | Km FO |  |  | Km FO | Km FO |  |  | Km FO | Km FO |  |  | Km FO | Km FO |  |  | Km FO | Km FO |  |  | Km FO | Km FO |  |  | Km FO | Km FO |  |  | Km FO | Km FO
|  |  |  | Aten. |  |  |  | Aten. |  |  |  | Aten. |  |  |  | Aten. |  |  |  | Aten. |  |  |  | Aten. |  |  |  | Aten. |  |  |  | Aten.
| ® | ¬ | NTM | Média | ® | ¬ | NTM | Média | ® | ¬ | NTM | Média | ® | ¬ | NTM | Média | ® | ¬ | NTM | Média | ® | ¬ | NTM | Média | ® | ¬ | NTM | Média | ® | ¬ | NTM | Média
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Observações: | [24 empty] | Técnico:
Data:
ENSAIO DE ATENUAÇÃO DE JUNTAS DE FIBRA ÓPTICA COM OTDR
| Cabo: | [14 empty] | Tipo: | [8 empty] | Troço:
| Data de Instalação do cabo: | [15 empty] | Bobine de Lanço de Inicio G652 com: | [15 empty] | m
[17 empty] | Bobine de Lanço de Fim G652 com: | [15 empty] | m
| Eq. Medida-Marca e Modelo: | [15 empty] | Distância sem Bobine de Lanço: | [15 empty] | m
| l: |  |  | 1625 |  | nm |  | IOR: | [8 empty] | Distância com Bobine de Lanço: | [15 empty] | m
| Junta 1 |  |  |  | Junta 2 |  |  |  | Junta .. |  |  |  | Junta .. |  |  |  | Junta .. |  |  |  | Junta .. |  |  |  | Junta .. |  |  |  | Junta ..
FO Nº | PK | 5+350 |  |  | PK |  |  |  | PK |  |  |  | PK |  |  |  | PK |  |  |  | PK |  |  |  | PK |  |  |  | PK |  |  |  | Aten. Média Troço | FO Tipo
| Km FO | Km FO |  |  | Km FO | Km FO |  |  | Km FO | Km FO |  |  | Km FO | Km FO |  |  | Km FO | Km FO |  |  | Km FO | Km FO |  |  | Km FO | Km FO |  |  | Km FO | Km FO
|  |  |  | Aten. |  |  |  | Aten. |  |  |  | Aten. |  |  |  | Aten. |  |  |  | Aten. |  |  |  | Aten. |  |  |  | Aten. |  |  |  | Aten.
| ® | ¬ | NTM | Média | ® | ¬ | NTM | Média | ® | ¬ | NTM | Média | ® | ¬ | NTM | Média | ® | ¬ | NTM | Média | ® | ¬ | NTM | Média | ® | ¬ | NTM | Média | ® | ¬ | NTM | Média
1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Observações: | [24 empty] | Técnico:
Data:
Note on B13: Distância com Bobine
Note on B93: Com Bobine
Note on B174: Com Bobine
Note on C13: Com Bobine
Note on C174: Com Bobine
Note on D15: Nº de Tentativas de Melhoramento
Note on D95: Nº Tentavias de Melhoramento
Note on D176: Nº Tentavias de Melhoramento
Note on F13: Com Bobine
Note on F174: Com Bobine
Note on G13: Com Bobine
Note on G174: Com Bobine
Note on H95: Nº Tentavias de Melhoramento
Note on J13: Com Bobine
Note on J174: Com Bobine
Note on K13: Com Bobine
Note on K174: Com Bobine
Note on L95: Nº Tentavias de Melhoramento
Note on N13: Com Bobine
Note on N174: Com Bobine
Note on O13: Com Bobine
Note on O174: Com Bobine
Note on P95: Nº Tentavias de Melhoramento
Note on R13: Com Bobine
Note on R174: Com Bobine
Note on S13: Com Bobine
Note on S174: Com Bobine
Note on T95: Nº Tentavias de Melhoramento
Note on V13: Com Bobine
Note on V174: Com Bobine
Note on W13: Com Bobine
Note on W174: Com Bobine
Note on X95: Nº Tentavias de Melhoramento
Note on Z13: Com Bobine
Note on Z157: Nome do Técnico/ Empreiteiro
Note on Z174: Com Bobine
Note on Z238: Nome do Técnico/ Empreiteiro
Note on AA13: Com Bobine
Note on AA174: Com Bobine
Note on AB95: Nº Tentavias de Melhoramento
Note on AD13: Com Bobine
Note on AD174: Com Bobine
Note on AE13: Com Bobine
Note on AE174: Com Bobine
Note on AF95: Nº Tentavias de Melhoramento

## ANEXO II-Atenuação-C_OTDR
ENSAIO DE ATENUAÇÃO TOTAL DE FO
MEDIÇÃO COM OTDR
Cabo: | Lisboa-Porto |  |  |  |  | Tipo: | TONGZE L4+1x12U4ST
Troço: | Lisboa-Coimbra |  |  |  |  | Distância: |  |  | m
Eq. Medida-Marca e Modelo: |  |  |  | Ando xxxxxx
l: | 1310 |  | nm
Fibra Número |  | Local Inicio |  |  | Local Fim |  |  | Média | FO Tipo
|  | ® |  |  | ¬
|  | Km FO | At | At / Km FO | Km FO | At | At / Km FO | At / Km FO
1 | [7 empty] | 0 | G652
2 | [7 empty] | 0 | G652
3 | [7 empty] | 0 | G652
4 | [7 empty] | 0 | G652
5 | [7 empty] | 0 | G652
6 | [7 empty] | 0 | G652
7 | [7 empty] | 0 | G652
8 | [7 empty] | 0 | G652
9 | [7 empty] | 0 | G652
10 | [7 empty] | 0 | G652
11 | [7 empty] | 0 | G652
12 | [7 empty] | 0 | G652
13 | [7 empty] | 0 | G652
14 | [7 empty] | 0 | G652
15 | [7 empty] | 0 | G652
16 | [7 empty] | 0 | G652
17 | [7 empty] | 0 | G652
18 | [7 empty] | 0 | G652
19 | [7 empty] | 0 | G652
20 | [7 empty] | 0 | G652
21 | [7 empty] | 0 | G652
22 | [7 empty] | 0 | G652
23 | [7 empty] | 0 | G652
24 | [7 empty] | 0 | G652
25 | [7 empty] | 0 | G652
26 | [7 empty] | 0 | G652
27 | [7 empty] | 0 | G652
28 | [7 empty] | 0 | G652
29 | [7 empty] | 0 | G652
30 | [7 empty] | 0 | G652
31 | [7 empty] | 0 | G652
32 | [7 empty] | 0 | G652
33 | [7 empty] | 0 | G652
34 | [7 empty] | 0 | G652
35 | [7 empty] | 0 | G652
36 | [7 empty] | 0 | G652
37 | [7 empty] | 0 | G652
38 | [7 empty] | 0 | G652
39 | [7 empty] | 0 | G652
40 | [7 empty] | 0 | G652
41 | [7 empty] | 0 | G652
42 | [7 empty] | 0 | G652
43 | [7 empty] | 0 | G652
44 | [7 empty] | 0 | G652
45 | [7 empty] | 0 | G652
46 | [7 empty] | 0 | G652
47 | [7 empty] | 0 | G652
48 | [7 empty] | 0 | G652
49 | [7 empty] | 0 | G652
50 | [7 empty] | 0 | G652
51 | [7 empty] | 0 | G652
52 | [7 empty] | 0 | G652
53 | [7 empty] | 0 | G652
54 | [7 empty] | 0 | G652
55 | [7 empty] | 0 | G652
56 | [7 empty] | 0 | G652
57 | [7 empty] | 0 | G652
58 | [7 empty] | 0 | G652
59 | [7 empty] | 0 | G652
60 | [7 empty] | 0 | G652
Observações:
Técnico: | [7 empty] | Data:
ENSAIO DE ATENUAÇÃO TOTAL DE FO
MEDIÇÃO COM OTDR
Cabo: | [5 empty] | Tipo:
Troço: | [5 empty] | Distância: |  |  | m
Eq. Medida-Marca e Modelo:
l: | 1550 |  | nm
Fibra Número |  | Local Inico |  |  | Local Fim |  |  | Média | FO Tipo
|  | ® |  |  | ¬
|  | Km FO | At | At / Km FO | Km FO | At | At / Km FO | At / Km FO
1 | [7 empty] | 0 | G652
2 | [7 empty] | 0 | G652
3 | [7 empty] | 0 | G652
4 | [7 empty] | 0 | G652
5 | [7 empty] | 0 | G652
6 | [7 empty] | 0 | G652
7 | [7 empty] | 0 | G652
8 | [7 empty] | 0 | G652
9 | [7 empty] | 0 | G652
10 | [7 empty] | 0 | G652
11 | [7 empty] | 0 | G652
12 | [7 empty] | 0 | G652
13 | [7 empty] | 0 | G652
14 | [7 empty] | 0 | G652
15 | [7 empty] | 0 | G652
16 | [7 empty] | 0 | G652
17 | [7 empty] | 0 | G652
18 | [7 empty] | 0 | G652
19 | [7 empty] | 0 | G652
20 | [7 empty] | 0 | G652
21 | [7 empty] | 0 | G652
22 | [7 empty] | 0 | G652
23 | [7 empty] | 0 | G652
24 | [7 empty] | 0 | G652
25 | [7 empty] | 0 | G652
26 | [7 empty] | 0 | G652
27 | [7 empty] | 0 | G652
28 | [7 empty] | 0 | G652
29 | [7 empty] | 0 | G652
30 | [7 empty] | 0 | G652
31 | [7 empty] | 0 | G652
32 | [7 empty] | 0 | G652
33 | [7 empty] | 0 | G652
34 | [7 empty] | 0 | G652
35 | [7 empty] | 0 | G652
36 | [7 empty] | 0 | G652
37 | [7 empty] | 0 | G652
38 | [7 empty] | 0 | G652
39 | [7 empty] | 0 | G652
40 | [7 empty] | 0 | G652
41 | [7 empty] | 0 | G652
42 | [7 empty] | 0 | G652
43 | [7 empty] | 0 | G652
44 | [7 empty] | 0 | G652
45 | [7 empty] | 0 | G652
46 | [7 empty] | 0 | G652
47 | [7 empty] | 0 | G652
48 | [7 empty] | 0 | G652
49 | [7 empty] | 0 | G652
50 | [7 empty] | 0 | G652
51 | [7 empty] | 0 | G652
52 | [7 empty] | 0 | G652
53 | [7 empty] | 0 | G652
54 | [7 empty] | 0 | G652
55 | [7 empty] | 0 | G652
56 | [7 empty] | 0 | G652
57 | [7 empty] | 0 | G652
58 | [7 empty] | 0 | G652
59 | [7 empty] | 0 | G652
60 | [7 empty] | 0 | G652
Observações:
Técnico: | [7 empty] | Data:
ENSAIO DE ATENUAÇÃO TOTAL DE FO
MEDIÇÃO COM OTDR
Cabo: | [5 empty] | Tipo:
Troço: | [5 empty] | Distância: |  |  | m
Eq. Medida-Marca e Modelo:
l: | 1650 |  | nm
Fibra Número |  | Local Inico |  |  | Local Fim |  |  | Média | FO Tipo
|  | ® |  |  | ¬
|  | Km FO | At | At / Km FO | Km FO | At | At / Km FO | At / Km FO
1 | [7 empty] | 0 | G652
2 | [7 empty] | 0 | G652
3 | [7 empty] | 0 | G652
4 | [7 empty] | 0 | G652
5 | [7 empty] | 0 | G652
6 | [7 empty] | 0 | G652
7 | [7 empty] | 0 | G652
8 | [7 empty] | 0 | G652
9 | [7 empty] | 0 | G652
10 | [7 empty] | 0 | G652
11 | [7 empty] | 0 | G652
12 | [7 empty] | 0 | G652
13 | [7 empty] | 0 | G652
14 | [7 empty] | 0 | G652
15 | [7 empty] | 0 | G652
16 | [7 empty] | 0 | G652
17 | [7 empty] | 0 | G652
18 | [7 empty] | 0 | G652
19 | [7 empty] | 0 | G652
20 | [7 empty] | 0 | G652
21 | [7 empty] | 0 | G652
22 | [7 empty] | 0 | G652
23 | [7 empty] | 0 | G652
24 | [7 empty] | 0 | G652
25 | [7 empty] | 0 | G652
26 | [7 empty] | 0 | G652
27 | [7 empty] | 0 | G652
28 | [7 empty] | 0 | G652
29 | [7 empty] | 0 | G652
30 | [7 empty] | 0 | G652
31 | [7 empty] | 0 | G652
32 | [7 empty] | 0 | G652
33 | [7 empty] | 0 | G652
34 | [7 empty] | 0 | G652
35 | [7 empty] | 0 | G652
36 | [7 empty] | 0 | G652
37 | [7 empty] | 0 | G652
38 | [7 empty] | 0 | G652
39 | [7 empty] | 0 | G652
40 | [7 empty] | 0 | G652
41 | [7 empty] | 0 | G652
42 | [7 empty] | 0 | G652
43 | [7 empty] | 0 | G652
44 | [7 empty] | 0 | G652
45 | [7 empty] | 0 | G652
46 | [7 empty] | 0 | G652
47 | [7 empty] | 0 | G652
48 | [7 empty] | 0 | G652
49 | [7 empty] | 0 | G652
50 | [7 empty] | 0 | G652
51 | [7 empty] | 0 | G652
52 | [7 empty] | 0 | G652
53 | [7 empty] | 0 | G652
54 | [7 empty] | 0 | G652
55 | [7 empty] | 0 | G652
56 | [7 empty] | 0 | G652
57 | [7 empty] | 0 | G652
58 | [7 empty] | 0 | G652
59 | [7 empty] | 0 | G652
60 | [7 empty] | 0 | G652
Observações:
Técnico: | [7 empty] | Data:
Note on B88: Nome do Técnico/Empreiteiro
Note on B177: Nome do Técnico/ Empreiteiro
Note on B267: Nome do Técnico/ Empreiteiro
Note on D16: Sem Bobine
Note on D105: Sem Bobine
Note on D195: Sem Bobine
Note on E16: Sem Bobine
Note on E105: Sem Bobine
Note on E195: Sem Bobine
Note on F16: Sem Bobine /Leitura do OTDR
Note on F105: Sem Bobine /Leitura do OTDR
Note on F195: Sem Bobine /Leitura do OTDR
Note on H16: Sem Bobine
Note on H105: Sem Bobine
Note on H195: Sem Bobine
Note on I8: Sem Bobine
Note on I16: Sem Bobine
Note on I97: Sem Bobine
Note on I105: Sem Bobine
Note on I187: Sem Bobine
Note on I195: Sem Bobine
Note on J16: Sem Bobine /Leitura do OTDR
Note on J105: Sem Bobine /Leitura do OTDR
Note on J195: Sem Bobine /Leitura do OTDR
Note on L16: Sem Bobine
Note on L105: Sem Bobine
Note on L195: Sem Bobine

## ANEXO III-Conectores
ENSAIO DE CONECTORES | [8 empty] | ENSAIO DE CONECTORES
Cabo: | Lisboa-porto |  |  |  | Tipo: | TONGZE L4+1x12U4ST |  |  | Cabo: | Lisboa-porto |  |  |  | Tipo: | TONGZE L4+1x12U4ST
Troço: | Lisboa-Coimbra |  |  |  | Sentido | Lisboa-Coimbra |  |  | Troço: | Lisboa-Coimbra |  |  |  | Sentido | Coimbra-Lisboa
Bobine 1 de Lanço G652 com: |  |  |  | m | Distância: |  |  | m | Bobine 1 de Lanço G652 com: |  |  |  | m | Distância: |  |  | m
Bobine 2 de Lanço G652 com: |  |  |  | m |  |  |  |  | Bobine 2 de Lanço G652 com: |  |  |  | m
m
m
Eq. Medida-Marca e Modelo: |  |  |  | Ando xxxxx |  |  |  |  | Eq. Medida-Marca e Modelo: |  |  |  | Ando xxxxx
|  | Local Inicio-Lisboa |  |  | Local Fim-Coimbra | [5 empty] | Local Inicio |  |  | Local Fim
Fibra Número |  | l: 1310 nm | Reflectividade | NTM | l: 1310 nm | Reflectividade | NTM | FO Tipo | Fibra Número |  | l: 1310 nm | Reflectividade | NTM | l: 1310 nm | Reflectividade | NTM | FO Tipo
1 | [7 empty] | G652 | 1 | [7 empty] | G652
2 | [7 empty] | G652 | 2 | [7 empty] | G652
3 | [7 empty] | G652 | 3 | [7 empty] | G652
4 | [7 empty] | G652 | 4 | [7 empty] | G652
5 | [7 empty] | G652 | 5 | [7 empty] | G652
6 | [7 empty] | G652 | 6 | [7 empty] | G652
7 | [7 empty] | G652 | 7 | [7 empty] | G652
8 | [7 empty] | G652 | 8 | [7 empty] | G652
9 | [7 empty] | G652 | 9 | [7 empty] | G652
10 | [7 empty] | G652 | 10 | [7 empty] | G652
11 | [7 empty] | G652 | 11 | [7 empty] | G652
12 | [7 empty] | G652 | 12 | [7 empty] | G652
13 | [7 empty] | G652 | 13 | [7 empty] | G652
14 | [7 empty] | G652 | 14 | [7 empty] | G652
15 | [7 empty] | G652 | 15 | [7 empty] | G652
16 | [7 empty] | G652 | 16 | [7 empty] | G652
17 | [7 empty] | G652 | 17 | [7 empty] | G652
18 | [7 empty] | G652 | 18 | [7 empty] | G652
19 | [7 empty] | G652 | 19 | [7 empty] | G652
20 | [7 empty] | G652 | 20 | [7 empty] | G652
21 | [7 empty] | G652 | 21 | [7 empty] | G652
22 | [7 empty] | G652 | 22 | [7 empty] | G652
23 | [7 empty] | G652 | 23 | [7 empty] | G652
24 | [7 empty] | G652 | 24 | [7 empty] | G652
25 | [7 empty] | G652 | 25 | [7 empty] | G652
26 | [7 empty] | G652 | 26 | [7 empty] | G652
27 | [7 empty] | G652 | 27 | [7 empty] | G652
28 | [7 empty] | G652 | 28 | [7 empty] | G652
29 | [7 empty] | G652 | 29 | [7 empty] | G652
30 | [7 empty] | G652 | 30 | [7 empty] | G652
31 | [7 empty] | G652 | 31 | [7 empty] | G652
32 | [7 empty] | G652 | 32 | [7 empty] | G652
33 | [7 empty] | G652 | 33 | [7 empty] | G652
34 | [7 empty] | G652 | 34 | [7 empty] | G652
35 | [7 empty] | G652 | 35 | [7 empty] | G652
36 | [7 empty] | G652 | 36 | [7 empty] | G652
37 | [7 empty] | G652 | 37 | [7 empty] | G652
38 | [7 empty] | G652 | 38 | [7 empty] | G652
39 | [7 empty] | G652 | 39 | [7 empty] | G652
40 | [7 empty] | G652 | 40 | [7 empty] | G652
41 | [7 empty] | G652 | 41 | [7 empty] | G652
42 | [7 empty] | G652 | 42 | [7 empty] | G652
43 | [7 empty] | G652 | 43 | [7 empty] | G652
44 | [7 empty] | G652 | 44 | [7 empty] | G652
45 | [7 empty] | G652 | 45 | [7 empty] | G652
46 | [7 empty] | G652 | 46 | [7 empty] | G652
47 | [7 empty] | G652 | 47 | [7 empty] | G652
48 | [7 empty] | G652 | 48 | [7 empty] | G652
49 | [7 empty] | G652 | 49 | [7 empty] | G652
50 | [7 empty] | G652 | 50 | [7 empty] | G652
51 | [7 empty] | G652 | 51 | [7 empty] | G652
52 | [7 empty] | G652 | 52 | [7 empty] | G652
53 | [7 empty] | G652 | 53 | [7 empty] | G652
54 | [7 empty] | G652 | 54 | [7 empty] | G652
55 | [7 empty] | G652 | 55 | [7 empty] | G652
56 | [7 empty] | G652 | 56 | [7 empty] | G652
57 | [7 empty] | G652 | 57 | [7 empty] | G652
58 | [7 empty] | G652 | 58 | [7 empty] | G652
59 | [7 empty] | G652 | 59 | [7 empty] | G652
60 | [7 empty] | G652 | 60 | [7 empty] | G652
Técnico: | [6 empty] | Data: |  | Técnico: | [6 empty] | Data:
ENSAIO DE CONECTORES | [8 empty] | ENSAIO DE CONECTORES
Cabo: | Lisboa-porto |  |  |  | Tipo: | TONGZE L4+1x12U4ST |  |  | Cabo: | Lisboa-porto |  |  |  | Tipo: | TONGZE L4+1x12U4ST
Troço: | Lisboa-Coimbra |  |  |  | Sentido | Lisboa-Coimbra |  |  | Troço: | Lisboa-Coimbra |  |  |  | Sentido | Coimbra-Lisboa
Bobine 1 de Lanço G652 com: |  |  |  | m | Distância: |  |  | m | Bobine 1 de Lanço G652 com: |  |  |  | m | Distância: |  |  | m
Bobine 2 de Lanço G652 com: |  |  |  | m |  |  |  |  | Bobine 2 de Lanço G652 com: |  |  |  | m
Eq. Medida-Marca e Modelo: |  |  |  | Ando xxxxx |  |  |  |  | Eq. Medida-Marca e Modelo: |  |  |  | Ando xxxxx
|  | Local Inicio-Lisboa |  |  | Local Fim-Coimbra | [5 empty] | Local Inicio |  |  | Local Fim
Fibra Número |  | l: 1550 nm | Reflectividade | NTM | l: 1550 nm | Reflectividade | NTM | FO Tipo | Fibra Número |  | l: 1550 nm | Reflectividade | NTM | l: 1550 nm | Reflectividade | NTM | FO Tipo
1 | [7 empty] | G652 | 1 | [7 empty] | G652
2 | [7 empty] | G652 | 2 | [7 empty] | G652
3 | [7 empty] | G652 | 3 | [7 empty] | G652
4 | [7 empty] | G652 | 4 | [7 empty] | G652
5 | [7 empty] | G652 | 5 | [7 empty] | G652
6 | [7 empty] | G652 | 6 | [7 empty] | G652
7 | [7 empty] | G652 | 7 | [7 empty] | G652
8 | [7 empty] | G652 | 8 | [7 empty] | G652
9 | [7 empty] | G652 | 9 | [7 empty] | G652
10 | [7 empty] | G652 | 10 | [7 empty] | G652
11 | [7 empty] | G652 | 11 | [7 empty] | G652
12 | [7 empty] | G652 | 12 | [7 empty] | G652
13 | [7 empty] | G652 | 13 | [7 empty] | G652
14 | [7 empty] | G652 | 14 | [7 empty] | G652
15 | [7 empty] | G652 | 15 | [7 empty] | G652
16 | [7 empty] | G652 | 16 | [7 empty] | G652
17 | [7 empty] | G652 | 17 | [7 empty] | G652
18 | [7 empty] | G652 | 18 | [7 empty] | G652
19 | [7 empty] | G652 | 19 | [7 empty] | G652
20 | [7 empty] | G652 | 20 | [7 empty] | G652
21 | [7 empty] | G652 | 21 | [7 empty] | G652
22 | [7 empty] | G652 | 22 | [7 empty] | G652
23 | [7 empty] | G652 | 23 | [7 empty] | G652
24 | [7 empty] | G652 | 24 | [7 empty] | G652
25 | [7 empty] | G652 | 25 | [7 empty] | G652
26 | [7 empty] | G652 | 26 | [7 empty] | G652
27 | [7 empty] | G652 | 27 | [7 empty] | G652
28 | [7 empty] | G652 | 28 | [7 empty] | G652
29 | [7 empty] | G652 | 29 | [7 empty] | G652
30 | [7 empty] | G652 | 30 | [7 empty] | G652
31 | [7 empty] | G652 | 31 | [7 empty] | G652
32 | [7 empty] | G652 | 32 | [7 empty] | G652
33 | [7 empty] | G652 | 33 | [7 empty] | G652
34 | [7 empty] | G652 | 34 | [7 empty] | G652
35 | [7 empty] | G652 | 35 | [7 empty] | G652
36 | [7 empty] | G652 | 36 | [7 empty] | G652
37 | [7 empty] | G652 | 37 | [7 empty] | G652
38 | [7 empty] | G652 | 38 | [7 empty] | G652
39 | [7 empty] | G652 | 39 | [7 empty] | G652
40 | [7 empty] | G652 | 40 | [7 empty] | G652
41 | [7 empty] | G652 | 41 | [7 empty] | G652
42 | [7 empty] | G652 | 42 | [7 empty] | G652
43 | [7 empty] | G652 | 43 | [7 empty] | G652
44 | [7 empty] | G652 | 44 | [7 empty] | G652
45 | [7 empty] | G652 | 45 | [7 empty] | G652
46 | [7 empty] | G652 | 46 | [7 empty] | G652
47 | [7 empty] | G652 | 47 | [7 empty] | G652
48 | [7 empty] | G652 | 48 | [7 empty] | G652
49 | [7 empty] | G652 | 49 | [7 empty] | G652
50 | [7 empty] | G652 | 50 | [7 empty] | G652
51 | [7 empty] | G652 | 51 | [7 empty] | G652
52 | [7 empty] | G652 | 52 | [7 empty] | G652
53 | [7 empty] | G652 | 53 | [7 empty] | G652
54 | [7 empty] | G652 | 54 | [7 empty] | G652
55 | [7 empty] | G652 | 55 | [7 empty] | G652
56 | [7 empty] | G652 | 56 | [7 empty] | G652
57 | [7 empty] | G652 | 57 | [7 empty] | G652
58 | [7 empty] | G652 | 58 | [7 empty] | G652
59 | [7 empty] | G652 | 59 | [7 empty] | G652
60 | [7 empty] | G652 | 60 | [7 empty] | G652
Técnico: | [6 empty] | Data: |  | Técnico: | [6 empty] | Data:
ENSAIO DE CONECTORES | [8 empty] | ENSAIO DE CONECTORES
Cabo: | Lisboa-porto |  |  |  | Tipo: | TONGZE L4+1x12U4ST |  |  | Cabo: | Lisboa-porto |  |  |  | Tipo: | TONGZE L4+1x12U4ST
Troço: | Lisboa-Coimbra |  |  |  | Sentido | Lisboa-Coimbra |  |  | Troço: | Lisboa-Coimbra |  |  |  | Sentido | Coimbra-Lisboa
Bobine 1 de Lanço G652 com: |  |  |  | m | Distância: |  |  | m | Bobine 1 de Lanço G652 com: |  |  |  | m | Distância: |  |  | m
Bobine 2 de Lanço G652 com: |  |  |  | m |  |  |  |  | Bobine 2 de Lanço G652 com: |  |  |  | m
Eq. Medida-Marca e Modelo: |  |  |  | Ando xxxxx |  |  |  |  | Eq. Medida-Marca e Modelo: |  |  |  | Ando xxxxx
|  | Local Inicio-Lisboa |  |  | Local Fim-Coimbra | [5 empty] | Local Inicio |  |  | Local Fim
Fibra Número |  | l: 1625 nm | Reflectividade | NTM | l: 1625 nm | Reflectividade | NTM | FO Tipo | Fibra Número |  | l: 1625 nm | Reflectividade | NTM | l: 1625 nm | Reflectividade | NTM | FO Tipo
1 | [7 empty] | G652 | 1 | [7 empty] | G652
2 | [7 empty] | G652 | 2 | [7 empty] | G652
3 | [7 empty] | G652 | 3 | [7 empty] | G652
4 | [7 empty] | G652 | 4 | [7 empty] | G652
5 | [7 empty] | G652 | 5 | [7 empty] | G652
6 | [7 empty] | G652 | 6 | [7 empty] | G652
7 | [7 empty] | G652 | 7 | [7 empty] | G652
8 | [7 empty] | G652 | 8 | [7 empty] | G652
9 | [7 empty] | G652 | 9 | [7 empty] | G652
10 | [7 empty] | G652 | 10 | [7 empty] | G652
11 | [7 empty] | G652 | 11 | [7 empty] | G652
12 | [7 empty] | G652 | 12 | [7 empty] | G652
13 | [7 empty] | G652 | 13 | [7 empty] | G652
14 | [7 empty] | G652 | 14 | [7 empty] | G652
15 | [7 empty] | G652 | 15 | [7 empty] | G652
16 | [7 empty] | G652 | 16 | [7 empty] | G652
17 | [7 empty] | G652 | 17 | [7 empty] | G652
18 | [7 empty] | G652 | 18 | [7 empty] | G652
19 | [7 empty] | G652 | 19 | [7 empty] | G652
20 | [7 empty] | G652 | 20 | [7 empty] | G652
21 | [7 empty] | G652 | 21 | [7 empty] | G652
22 | [7 empty] | G652 | 22 | [7 empty] | G652
23 | [7 empty] | G652 | 23 | [7 empty] | G652
24 | [7 empty] | G652 | 24 | [7 empty] | G652
25 | [7 empty] | G652 | 25 | [7 empty] | G652
26 | [7 empty] | G652 | 26 | [7 empty] | G652
27 | [7 empty] | G652 | 27 | [7 empty] | G652
28 | [7 empty] | G652 | 28 | [7 empty] | G652
29 | [7 empty] | G652 | 29 | [7 empty] | G652
30 | [7 empty] | G652 | 30 | [7 empty] | G652
31 | [7 empty] | G652 | 31 | [7 empty] | G652
32 | [7 empty] | G652 | 32 | [7 empty] | G652
33 | [7 empty] | G652 | 33 | [7 empty] | G652
34 | [7 empty] | G652 | 34 | [7 empty] | G652
35 | [7 empty] | G652 | 35 | [7 empty] | G652
36 | [7 empty] | G652 | 36 | [7 empty] | G652
37 | [7 empty] | G652 | 37 | [7 empty] | G652
38 | [7 empty] | G652 | 38 | [7 empty] | G652
39 | [7 empty] | G652 | 39 | [7 empty] | G652
40 | [7 empty] | G652 | 40 | [7 empty] | G652
41 | [7 empty] | G652 | 41 | [7 empty] | G652
42 | [7 empty] | G652 | 42 | [7 empty] | G652
43 | [7 empty] | G652 | 43 | [7 empty] | G652
44 | [7 empty] | G652 | 44 | [7 empty] | G652
45 | [7 empty] | G652 | 45 | [7 empty] | G652
46 | [7 empty] | G652 | 46 | [7 empty] | G652
47 | [7 empty] | G652 | 47 | [7 empty] | G652
48 | [7 empty] | G652 | 48 | [7 empty] | G652
49 | [7 empty] | G652 | 49 | [7 empty] | G652
50 | [7 empty] | G652 | 50 | [7 empty] | G652
51 | [7 empty] | G652 | 51 | [7 empty] | G652
52 | [7 empty] | G652 | 52 | [7 empty] | G652
53 | [7 empty] | G652 | 53 | [7 empty] | G652
54 | [7 empty] | G652 | 54 | [7 empty] | G652
55 | [7 empty] | G652 | 55 | [7 empty] | G652
56 | [7 empty] | G652 | 56 | [7 empty] | G652
57 | [7 empty] | G652 | 57 | [7 empty] | G652
58 | [7 empty] | G652 | 58 | [7 empty] | G652
59 | [7 empty] | G652 | 59 | [7 empty] | G652
60 | [7 empty] | G652 | 60 | [7 empty] | G652
Técnico: | [6 empty] | Data: |  | Técnico: | [6 empty] | Data:
Note on B8: Bobine de Inicio
Note on B9: Bobine de Fim
Note on B10: Bobine de Inicio
Note on B11: Bobine de Fim
Note on B91: Nome do Técnico/ Empreiteiro
Note on B103: Bobine de Inicio
Note on B104: Bobine de Fim
Note on B105: Bobine de Inicio
Note on B106: Bobine de Fim
Note on B186: Nome do Técnico/ Empreiteiro
Note on B197: Bobine de Inicio
Note on B198: Bobine de Fim
Note on B199: Bobine de Inicio
Note on B200: Bobine de Fim
Note on B280: Nome do Técnico/ Empreiteiro
Note on F17: Nº Tentavias de Melhoramento
Note on F112: Nº Tentavias de Melhoramento
Note on F206: Nº Tentavias de Melhoramento
Note on H8: Sem Bobine
Note on H103: Sem Bobine
Note on H197: Sem Bobine
Note on J17: Nº Tentavias de Melhoramento
Note on J112: Nº Tentavias de Melhoramento
Note on J206: Nº Tentavias de Melhoramento
Note on P8: Bobine de Inicio
Note on P9: Bobine de Fim
Note on P10: Bobine de Inicio
Note on P11: Bobine de Fim
Note on P91: Nome do Técnico/ Empreiteiro
Note on P103: Bobine de Inicio
Note on P104: Bobine de Fim
Note on P105: Bobine de Inicio
Note on P106: Bobine de Fim
Note on P186: Nome do Técnico/ Empreiteiro
Note on P197: Bobine de Inicio
Note on P198: Bobine de Fim
Note on P199: Bobine de Inicio
Note on P200: Bobine de Fim
Note on P280: Nome do Técnico/ Empreiteiro
Note on T17: Nº Tentavias de Melhoramento
Note on T112: Nº Tentavias de Melhoramento
Note on T206: Nº Tentavias de Melhoramento
Note on V8: Sem Bobine
Note on V103: Sem Bobine
Note on V197: Sem Bobine
Note on X17: Nº Tentavias de Melhoramento
Note on X112: Nº Tentavias de Melhoramento
Note on X206: Nº Tentavias de Melhoramento

## ANEXO IV-Potencia
ENSAIO DE BALANÇO DE POTÊNCIA ÓPTICA
MEDIÇÃO COM BANCO DE MEDIDA DE POTÊNCIA
Cabo: | Lisboa-Porto |  |  |  |  | Tipo: | TONGE L4+1x12U4ST
Troço: | Oriente-Coimbra |  |  |  |  | Distância: |  |  |  | m
Eq. Medida-Marca e Modelo: |  |  |  | Ando xxxx
l: | 1310 nm |  |  | 1550 nm |  |  | 1625 nm
Fibra Número | Inicio | Fim | Média Troço | Inicio | Fim | Média Troço | Inicio | Fim | Média Troço | FO Tipo
| ® | ¬ |  | ® | ¬ |  | ® | ¬
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
FO G652 | Aten. máx. 1310nm = (Nº Quilómetros x 0,35) + (Nº Juntas x 0,05) + ((Nº Conectores-1) x 0,4) | [7 empty] | 0
| Aten. máx. 1550nm = (Nº Quilómetros x 0,22) + (Nº Juntas x 0,05) + ((Nº Conectores-1) x 0,4) | [7 empty] | 0
| Aten. máx. 1625nm = (Nº Quilómetros x 0,25) + (Nº Juntas x 0,05) + ((Nº Conectores-1) x 0,4) | [7 empty] | 0
Valores: | Nº Quilómetros |  |  |  |  | Observações:
| Nº Juntas |  |  |  |  | Um dos conectores foi considerado no acerto
| Nº Conectores -1 |  |  |  |  | da bancada de ensaio
Técnico: | [7 empty] | Data:
ENSAIO DE BALANÇO DE POTÊNCIA ÓPTICA
MEDIÇÃO COM BANCO DE MEDIDA DE POTÊNCIA
Cabo: | [5 empty] | Tipo:
Troço: | [5 empty] | Distância: |  |  |  | m
Eq. Medida-Marca e Modelo:
l: | 1310 nm |  |  | 1550 nm |  |  | 1625 nm
Fibra Número |  |  | Média Troço |  | ALGÉS |  |  |  | Média Troço | FO Tipo
| ® | ¬ |  | ® | ¬ |  | ® | ¬
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G652
FO G652 | Aten. máx. 1310nm = (Nº Quilómetros x 0,35) + (Nº Juntas x 0,05) + ((Nº Conectores-1) x 0,4) | [7 empty] | 0
| Aten. máx. 1550nm = (Nº Quilómetros x 0,22) + (Nº Juntas x 0,05) + ((Nº Conectores-1) x 0,4) | [7 empty] | 0
| Aten. máx. 1625nm = (Nº Quilómetros x 0,25) + (Nº Juntas x 0,05) + ((Nº Conectores-1) x 0,4) | [7 empty] | 0
Valores: | Nº Quilómetros |  |  |  |  | Observações:
| Nº Juntas |  |  |  |  | Um dos conectores foi considerado no acerto
| Nº Conectores -1 |  |  |  |  | da bancada de ensaio
Técnico: | [7 empty] | Data:
Note on B116: Nome do Técnico/ Empreiteiro
Note on H8: Sem Bobine

## ANEXO V-Juntas e Folgas
Junta [Nº] / Folga de FO [m] | PK de Linha/CVP Nº | Localização CVP Orac | CVP Nº | Localização CVP Orac | Morada | PA Nº | PT - Geca PA | Dist./m | Bobine Nº
ODF | 17000 | Passeio |  | Estrada | Lisboa
Junta 1 | 18200
Folga 20
PE
Note on C2: Só para cabos Orac
Note on E2: Só para cabos Orac
Note on G2: Pedido de Acesso Cabos Orac
Note on H2: Geca do PA Orac
Note on I2: Só para cabos Orac

## Anexo VI-Código de Cores
Exemplo
Cabo de 60 FO (nome de Origem - nome de Destino) |  | TONGZE 60FO (60 G.652D)
ODF com Adaptadores E2000APC
| Tubos | Tubos
| 1º Azul | 1º Azul | 2ºLaranja | 3ºVerde | 4ºCastanho | 5º Cinzento
| 2º Laranja | FO
| 3º Verde | 1 | 13 | 25 | 37 | 49
| 4º Castanho | 2 | 14 | 26 | 38 | 50
| 5º Cinzento | 3 | 15 | 27 | 39 | 51
|  | 4 | 16 | 28 | 40 | 52
| F.Ópticas | 5 | 17 | 29 | 41 | 53
| 1º Azul | 6 | 18 | 30 | 42 | 54
| 2ºLaranja | 7 | 19 | 31 | 43 | 55
| 3ºVerde | 8 | 20 | 32 | 44 | 56
| 4ºCastanho | 9 | 21 | 33 | 45 | 57
| 5º Cinzento | 10 | 22 | 34 | 46 | 58
| 6ºBranco | 11 | 23 | 35 | 47 | 59
| 7ºVermelho | 12 | 24 | 36 | 48 | 60
8ºPreto
| 9ºAmarelo | Fabricante do Cabo / Ano de Fabrico :
| 10ºVioleta | Cabo: TONGZE 60FO (60 G.652D )
| 11ºRosa | Ano de Instalação:
| 12ºTurquesa | Instalador:
Adaptadores : E2000/APC
ODF Marca e tipo:
Pigtail/Fabricante:
Juntas/Fabricante: